Информация о доступной мощности объектов водоснабжения в городском поселении Новоаганск

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование централизованной системы  холодного водоснабжения | | Установленная мощность,  м3/год | Фактически задействованная мощность в 2016г., м3/год | Резерв мощности | |
| м3/год | % |
| пгт. Новоаганск | ВОС «Импульс-60 м3/час» | 525600 | 202150 | 323450 | 61,5 |
| пгт. Новоаганск | ВОС «Водолей-30 м3/час» №1 ЦК | 262800 | 126742 | 136058 | 51,8 |
| пгт. Новоаганск | ВОС «Водолей-30 м3/час» №2 ВМУ | 262800 | 49992 | 212808 | 81,0 |
| с. Варьеган | ВОС «Импульс-10 м3/час» | 87600 | 35718 | 51882 | 59,2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование централизованной системы  холодного водоснабжения | | Установленная мощность  за 10 месяцев 2017г.,  м3/год | Фактически задействованная мощность за 10 месяцев 2017г., м3/год | Резерв мощности | |
| м3/год | % |
| пгт. Новоаганск | ВОС «Импульс-60 м3/час» | 437760 | 150619 | 287141 | 65,6 |
| пгт. Новоаганск | ВОС «Водолей-30 м3/час» №1 ЦК | 218880 | 91656 | 127224 | 58,1 |
| пгт. Новоаганск | ВОС «Водолей-30 м3/час» №2 ВМУ | 218880 | 35411 | 183469 | 83,8 |
| с. Варьеган | ВОС «Импульс-10 м3/час» | 72960 | 30550 | 42410 | 58,1 |