Приложение

к методике оценки и анализа

показателей портфеля проектов

«Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным система водоснабжения и водоотведения 2019-2021гг.».

1. **Наличие в открытом доступе на сайте органов местного самоуправления или ресурсоснабжающих/теплосетевой организации информации о доступной мощности, П-3636.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации** | **Теплоисточник (наименование объекта)** | **Установленная мощность, Гкал/час** | **Подключенная мощность, Гкал/час** | **Доступная мощность, Гкал/час** | **Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей/ теплосетевой организации о размещении информации по п.2. п.3, п.4, п.5. (сайт РСО)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Акционерное общество «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление» | котельная «Центральная» | 25,8 | 12,420 | 13,380 | <http://www.amzku.ru/p6aa1.html> |
| 2 | Акционерное общество «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление» | котельная «Техснаб» | 25,8 | 13,880 | 11,920 | <http://www.amzku.ru/p6aa1.html> |
| 3 | Акционерное общество «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление» | котельная «с. Варьеган» | 6,88 | 2,975 | 3,905 | <http://www.amzku.ru/p6aa1.html> |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ресурсоснабжающей организации** | **Наименование источника системы холодного водоснабжения** | **Установленная мощность, м3/год** | **Фактически задействованная мощность, в 2020г., м3/год (за 6 мес.)** | **Резерв мощности, м3 (за 6 мес.)** | **Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей/ теплосетевой организации о размещении информации по п.2. п.3, п.4, п.5. (сайт РСО)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Акционерное общество «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление» | ВОС "Импульс-60", ул. Береговая, 50 | 527040 | 79310 | 139570 | <http://www.amzku.ru/p2aa1.html> |
| 2 | Акционерное общество «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление» | ВОС "Водолей-30", ул. Центральная, 101А | 263520 | 42191 | 67249 | <http://www.amzku.ru/p2aa1.html> |
| 3 | Акционерное общество «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление» | ВОС "Водолей-30", ул. Первомайская, 101 | 263520 | 14329 | 95111 | <http://www.amzku.ru/p2aa1.html> |
| 4 | Акционерное общество «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление» | ВОС "Импульс-10", с. Варьеган, пер. Магистральный, 2 | 87840 | 12509 | 23971 | <http://www.amzku.ru/p2aa1.html> |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ресурсоснабжающей организации** | **Наименование источника системы водоотведения** | **Установленная мощность, м3/год** | **Фактически задействованная мощность, в 2020г., м3/год (за 6 мес.)** | **Резерв мощности, м3 (за 6 мес.)** | **Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей/ теплосетевой организации о размещении информации по п.2. п.3, п.4, п.5. (сайт РСО)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Акционерное общество «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление» | «КОС-600», пгт. Новоаганск | 219600 | 71302 | 19898 | <http://www.amzku.ru/p2aa1.html> |
| 2 | Акционерное общество «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление» | «КОС-200», пгт. Новоаганск | 73200 | 16248 | 14152 | <http://www.amzku.ru/p2aa1.html> |
| 3 | Акционерное общество «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление» | «КОС-200», с. Варьеган | 73200 | 4017 | 26383 | <http://www.amzku.ru/p2aa1.html> |

1. **Наличие на сайтах органов местного самоуправления полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на их территории подключение (технологическое присоединение), со ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения, П-3637.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации** | **Руководитель ресурсоснабжающей / теплосетевой организации** | **Контактная информация организации (тел.: приемной, электронный почтовый адрес организации)** | **Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей/ теплосетевой о размещении доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения и водоотведения.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Акционерное общество «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление» | директор  Дёма Сергей Васильевич | тел.: 8(34668) 51-500, 51-503  тел/факс: 51-506  e-mail: oao.[amzku@gmail.](mailto:amzku@gmail.)com | <http://www.amzku.ru/p2aa1.html> |

1. **Наличие на сайте ресурсоснабжающих организаций информации об исчерпывающем перечне документов, подлежащих представлению для подготовки договора по подключению, с примером его заполнения, П-3638.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации** | **Перечень документов необходимых к представлению для подготовки договора по подключению (технологическому присоединению) к сетям теплоснабжения** | **Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей/ теплосетевой организации о размещении информации по п.2. п.3, (сайт РСО)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Акционерное общество «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление» | **Определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 №787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»** | <http://www.amzku.ru/p2aa1.html> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации** | **Перечень документов необходимых к представлению для подготовки договора по подключению (технологическому присоединению) к сетям водоснабжения и водоотведения** | **Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей/ теплосетевой организации о размещении информации по п.2. п.3, (сайт РСО)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Акционерное общество «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление» | **Определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. №644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".** | <http://www.amzku.ru/p2aa1.html> |

1. **Наличие на сайтах ресурсоснабжающих организаций актуальной (поквартальной) информации, П-3649 (период 2019-2020гг.).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации** | **Количество поданных заявок подключения (технологическое присоединение), шт, (указать наименование коммунального ресурса, тепло-/водоснабжение/водоотведение), П-3650** | **Количество исполненных заявок подключения (технологическое присоединение), шт, (указать наименование вид коммунального ресурса, тепло-/водоснабжение/водоотведение), П-3651** | **Количество заявок подключения (технологического присоединения), по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) / (указание причин), шт, (указать наименование вид коммунального ресурса, тепло-/водоснабжение/водоотведение), П-3652** | **Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей/ теплосетевой о размещении доступной мощности на источнике теплоснабжения, П-3653** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Акционерное общество «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление» | 0 | 0 | 0 | <http://www.amzku.ru/p2aa1.html> |